2017年7月泸县公安消防大队行政处罚案

（一）

- 处罚对象：陈利容

- 受案登记号： 泸公（消）受案字（2017）0044

- 行政处罚决定书：泸公(消)刑罚决字（2017）0040

- 行政处罚情况：给予陈利容警告处罚

- 案情：2017年7月24日，我大队监督检查员对位于泸县玉蟾街道草街8号的陈氏超市超市进行消防安全检查，发现该超市的灭火器设置不符合要求。以上事实有《消防监督检查记录》([2017]第0996号、《责令立即改正通知书》(泸公消即字〔2017〕第0396号)、询问笔录、现场照片等证据证实。

（二）

1、处罚对象：张晓俊

2、受案登记号：泸公（消）受案字（2017）0046

3、行政处罚决定书：泸公（消）刑罚决字（2017）0042

4：行政处罚情况：给予张晓俊警告处罚

5：案情：2017年7月25日，我大队消防监督检查员对位于泸县云龙镇云河路的美加超市进行检查时，发现该超市的疏散指示标识未保持完好有效。以上事实有《消防监督检查记录》( [ 2 0 1 7 ]第0 9 9 8号、《责令立即改正通知书》(泸公消即字〔2017〕第0398号)、询问笔录、现场照片等证据证实。

（三）

1、处罚对象：泸州市花园房地产开发有限公司

2、受案登记号：泸公（消）受案字（2017）0048

3、行政处罚决定书：泸公（消）刑罚决字（2017）0043

4：行政处罚情况：给予泸州市花园房地产开发有限公司罚款人民币壹仟伍佰元的处罚。

5：案情：2017年7月19日，我大队消防监督检查员对位于泸县得胜

镇老街的泸县棚户区改造-德贤商业广场进行在建工程施工现场检查

时，发现由泸州市花园房地产开发有限公司开发建造的泸县棚户区改

造-德贤商业广场未进行竣工消防备案，以上事实有　《消防监督检查

记录》（【2017】第1077号）、《责令限期改正通知书》（泸公消限

字[2017]第0056号）、询问笔录、现场照片　等证据证实。

（三）

1、处罚对象：刘德琼

2、受案登记号：泸公（消）受案字（2017）0045

3、行政处罚决定书：泸公（消）刑罚决字（2017）0041

4：行政处罚情况：给予刘德琼警告处罚

5：案情：　2017年7月24日，我大队监督检查员对位于泸县玉蟾街文

星街118号的祥元超市超市进行消防安全检查，发现该超市的灭火器未

保持完好有效， 以上事实有　《消防监督检查记

录》( [ 2 0 1 7 ]第0 9 9 7号、《责令立即改正通知书》(泸公消即

字〔2017〕第0397号)、询问笔录、现场照片　等证据证实。