附件

泸县农村生活污水处理设施运行维护管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为规范和加强全县农村生活污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，根据有关法律、法规，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于泸县农村生活污水处理设施的运行维护和监督管理。

第三条  本办法所称农村生活污水，是指农村居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水。

本办法所称农村生活污水处理设施，主要是指二级场镇污水处理厂和农村聚居点污水处理站，包括收集处理农村生活污水的建筑物、构筑物及设备。

第四条  县生态环境局是农村生活污水处理的行业主管部门，负责指导监督全县农村污水处理设施和配套管网的建设和管理。

县发改局是制定污水处理费征收价格的主管部门，负责依法核定农村生活污水处理费征收标准。

县财政局是污水处理资金的行业主管和监督管理部门，负责建立健全农村生活污水处理设施运维管理资金保障机制，并监督执行。

- 农村生活污水处理设施建成后，产权归属为泸县人民政府，依照规定移交给第三方运维单位统一运维，运维资金由县财政统一拨付。

- 县级相关部门建设的农村生活污水处理设施，由属地政府配套建设相应的水、电设施。

第二章  镇（街道）管理责任

第七条  各镇（街道）负责维护管理污水管网和提升泵站，建立管网和泵站的巡查及管网垃圾清运等的长效管理制度，落实专人负责管网和泵站的日常维护工作，依法打击破坏行为，确保管网和泵站的正常运行。

第八条  各镇（街道）负责监督管理辖区内酒类企业、屠宰场等涉水企业，严禁其废水未经处理直接接入污水管网。

第九条  各镇（街道）负责征收居民和其它用水单位的污水处理费，及时督促收缴单位上交县财政。

第三章 运维单位责任

第十条  运维单位全面负责污水处理的达标排放和安全管理，按要求建立内部生产管理、安全管理等相关制度并严格落实。

第十一条  运维单位应依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、操作规程、突发环境事件应急预案，落实运维管理队伍，加强管理、技术人员的队伍建设，提高人员素质和安全管理水平，增强管理和运行的能力，鼓励优先聘用当地村民对污水处理设施运维进行辅助管理，并对其进行必要的培训。

第十二条  运维单位应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物质使用及污泥处理、运输、处置等。

第十三条  运维单位应定期对农村生活污水处理设施出水水质进行监测。对设计处理规模20吨/日以下的设施，按照50%比例每半年开展一次抽测;对设计处理规模20吨/日(含) ~500吨/日的设施，每半年监测一次，必测项目为化学需氧量(CODcr)和氨氮;对设计处理规模500吨/日(含)以上的设施，按照排污许可要求开展监测。出水水质按照规定标准执行。监测结果应及时报送至县生态环境局。

第十四条  运维单位负责农村污水处理设施设备的维修维护，确保污水处理设施正常运行和污水达标排放；同时负责污水管网提升泵站的维护和维修，对不达标排放的，由县生态环境局对运维单位依法处罚；对造成污染事故的，依法追究运维单位相关人员的责任。

第十五条  运维单位应按照有关规定自行或委托有资质的企业对农村生活污水处理产生的污泥进行无害化处置或综合利用，鼓励开展污泥资源化利用。

第十六条  运维单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五个工作日向县生态环境局书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

第十七条  运维单位发现污水处理厂进水突然减少、管网破损、泵站堵塞等异常情况，污水处理设施出现故障或因不可抗力原因导致运行不正常时，应在发现后24小时内向县生态环境局报告，并及时启动应急预案，限时完成问题处理。对于进水水质、水量发生显著变化，可能影响出水水质的，运维单位应保留原始数据并立即采取应对措施，保障污水达标排放。

第十八条  运维单位应每半年向县生态环境局报告农村生活污水处理设施的运维管理情况。

第十九条  运维单位应在设施所在地公示运维单位名称、责任人、运维人员及联系电话等内容。

- 资金保障

- 第二十条  农村生活污水处理设施的运维经费由县财政承担70%，镇（街道）承担30%。镇（街道）污水处理费应收而未收足部分按比例应承担差额部分的费用由县财政代扣代付。

- 第二十一条  县财政局应会同县生态环境局加强农村污水处理设施运维经费的使用管理，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

第五章  监督监测和考核

第二十二条  县生态环境保护综合行政执法大队负责对农村污水处理设施运行情况现场巡察，二级场镇污水处理厂每半年1次，农村污水处理站点每年1次；重点检查设施运行、安全管理、在线监控、处理水量、台账记录等情况，并做好巡察记录。

第二十三条  现场检查发现以下问题，县生态环境保护综合行政执法大队依法进行处理，并责令限期改正。

一、设施无故停运或运行不正常的；

二、污水直排、偷排的；

三、在线监控设施不正常的；

四、其它需县生态环境保护综合行政执法大队依法处理的问题。

第二十四条  对监督性监测不达标的，按照水污染防治法进行处罚，并对监测指标超标的按委托运营合同扣减运行费用。

第二十五条  加强对进水异常情况的排查，严厉打击未达到预处理标准的酒类企业废水和屠宰废水进入污水处理设施，确保污水处理设施正常运行。

第二十六条  县环境监测站按行政管理部门要求定期对农村污水处理设施开展监督性监测；监测报告作为处罚和运行经费补助的依据。

第二十七条  监测考核指标：对农村污水处理设施监测考核5个指标：COD、总氮、氨氮、总磷、pH；对其余指标进行抽查。

第二十八条  县环境监测站按行政管理部门要求定期对农村污水处理设施开展在线监测设备比对监测，监测结果作为考核和处罚的依据。

第二十九条  污水处理费用的拨付，由运维公司每季度提出申请，县生态环境局审核水量水质，县财政局审批后予以拨付，镇（街道）应承担的费用由县财政代扣代付。

第六章 附则

第三十条  本办法自2023年1月1日起执行。