附件

泸州市贯彻落实四川省第三轮生态环境

保护督查报告整改任务完成情况表

| 整改任务 | 泸州市贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督查整改任务第十九项反馈问题。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市经济和信息化局、各区县党委、政府。 |
| 整改目标 | 完成城市建成区内加油站三次油气回收系统安装。 |
| 整改措施 | 1.2024年3月底前，完成完成反馈问题中26个加油站三次油气回收系统安装。 2.加强日常监管，确保三次油气回收系统正常运行。 |
| 整改主要工作及完成情况 | 1.2024年3月底前，反馈问题中26个加油站三次油气回收系统安装完成，并通过第三方检测机构出具三次油气回收系统检测合格报告。 2.2024年12月底前，市、区（县）两级共对加油站开展检查72次，确保三次油气回收系统正常运行，并将加油站三次油气回收系统运行情况纳入日常监管和检查的重点工作。 |